## Auditoria
Emissão: 25.05.2020 |  | Revisão: 25.05.2020 |  |  |  | Próxima revisão: 01.11.2021
ROTEIRO DE AUTO INSPEÇÃO ABNT NBR ISO 13485:2016 - Elaborado por Qualidade na Prática
Auditoria n°: |  | Realizada por:
Data da auditoria:
ITEM | QUESTÃO | N/A | POSSUI | NÃO POSSUI | EM DESENVOLVIMENTO | EVIDÊNCIAS CONSTATADAS | SUGESTÃO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1.1 | A organização documenta seu papel em relação aos requisitos regulatórios aplicáveis?
4.1.2 | A organização a estrutura hierárquica dos documentos da qualidade?
4.1.3 | A organização controla a documentação da qualidade? Assegura que a documentação de suporte necessária esteja disponível?
4.1.4 | As mudanças realizadas na documentação são avaliadas com relação ao seu impacto no SGQ e produtos?
4.1.5 | A organização terceiriza algum processo? Monitora e assegura os controles dos processos?
4.1.6 | A organização documentou procedimento de validação de softwares que impactem no SGQ?
4.2.1 | A organização documentou a Política da Qualidade?
4.2.2 | A organização documentou o Manual da Qualidade?
4.2.3 | A organização possui documentação dos produtos? (Descrição, especificações, registro, procedimentos relacionados ao produto?)
4.2.4 | A organização documentou procedimento para controlar, analisar, aprovar, previnir deterioração, previnir uso não intencional e assegurar que as versões vigentes dos documentos estejam disponíveis?
4.2.5 | A organização documentou procedimento para definir, identificar, armazenar, dar tempo de retenção, garantir a integridade e rápida recuperação de registros?
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1 | A alta direção fornece evidência de seu comprometimento com os requisitos do SGQ: política da qualidade, objetivos da qualidade e conduz análises críticas?
5.2 | A alta direção assegura que os requisitos regulatórios e aplicáveis sejam determinados e atendidos?
5.3 | A alta direção assegura que a política da qualidade seja aplicável, seja comunicada e compreendida e a analisa criticamente para sua contínua adequação?
5.5.1 | A alta direção documenta e assegura a inter-relação do pessoal que gerencia, desempenha e verifica o trabalho?
5.5.2 | A organização possui um representante da direção indicado pela alta direção?
5.5.3 | A alta direção assegura um processo de comunicação apropriado à organização com relação ao SGQ?
5.6.1 | A organização documentou procedimento para análise crítica pela direção?
5.6.2 | As entradas são criticamente analisadas pela direção? (Feedback, tratamento de reclamações, comunicação às autoridades regulatórias, auditorias, monitoramento e medição de processos, monitoramento e medição de produtos, ação corretiva, ação preventiva, ações provenientes de análises anteriores, alterações que impactem o SGQ, recomendações de melhorias e requisitos regulatórios aplicáveis)
5.6.3 | As saídas de análise crítica são registradas? (Melhorias necessárias para adequação e eficácia do SGQ, melhorias de produto, alterações para atender requisitos regulatórios, recursos)
GESTÃO DE RECURSOS
6.1 | A organização determina e provê os recursos para implementação e atendimento à requisitos regulatórios e de clientes do SGQ?
6.2 | O pessoal que executa o trabalho que afeta a qualidade possui competência e é treinado para a atividade que exerce? Os registros são mantidos? A eficácia é avaliada?
I 6.3 | A organização documenta os requisitos para a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com requisitos do produto? Previne mistura de pordutos?
II 6.3 | A organização documenta os requisitos para a atividade de manutenção? Incluindo intervalo de execução, quando as atividades ou falta delas afetarem os produtos.
6.4.1 | A organização documenta os requisitos do ambiente necessário para alcançar a conformidade com os produtos incluindo requisitos de saúde, limpeza e vestuário do pessoal que afete a qualidade do produto? O pessoal requisitado temporariamente possui competência para tal e/ou é supervisionado para tal?
6.4.2 | A organização planeja e documenta as tratativas para controle de produtos contaminados ou potencialmente contaminados para previnir contaminação do ambiente de trabalho, pessoal e produtos?
REALIZAÇÃO DE PRODUTO (FABRICAÇÃO)
7.1 | A ornanização planeja e desenvolve processos necessários para a realização do produto? A organização documenta processos para o gerenciamento de risco? O planejamento da realização do produto inclui os objetivos da qualidade, necessidade de estabelecer processos e documentos, atividades requeridas de verificação, validação, monitoramento, inspeção e ensaio, manuseio, armazenamento, distrubuição e rastreabilidade específicas para o produto? Os registros são armazenados?
7.2.1 | Os requisitos especificados pelos clientes, os não declarados, os requisitos regulatórios, treinamentos necessários para o desempenho do produto e quaisquer outro requisitos estabelecidos pela organização são determinados pela organização?
7.2.2 | A organização analisa criticamente os requisitos relacionados aos produtos antes de fornecê-lo?
7.2.3 | A organização planeja e documenta os arranjos de comunicação com o cliente em relação a informações do produto, tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, feedbacks dos clientes, notas de aviso? Os registros são armazenados?
7.3.1 | A organização documenta procedimentos para projeto e desenvolvimento?
7.3.2 | A organização planeja e documenta estágios de desenvolvimento, análise crítica de cada estágio do projeto, atividades de verificação, validação e transferência, as responsabilidades e autoridades, métodos de rastreabilidade e recursos necessários incluindo competências necessárias? Os registros são armazenados?
7.3.3 | As entradas do produto são determinadas quanto aos seus requisitos de funcionamento, desempenho, usabilidade e segurança, os requisitos regulatórios aplicáveis, os registros do gerenciamento de risco, informações de projetos anteriores e, outros requisitos essenciais para o projeto? Os registros são armazenados?
7.3.4 | As saídas de projeto atendem aos requisitos de entrada, fornece as informações apropriadas para aquisição , contem ou fazem referências a critérios de aceitação do produto, especifica as características do produto que são essencias para seu uso seguro e adequado?
7.3.5 | A organização realiza análise sistemática do projeto e desenvolvimento? Os registros são armazenados?
7.3.6 | A organização documenta plano de verificação do projeto e desenvolvimento? Caso o uso requeira que o produto tenha uma interface com outro produto, a verificação deve atender os requisitos dessa interação?
7.3.7 | A organização executa a validação em produto representativo (protótipo)? Atende aos requisitos do produto?
7.3.8 | A organização documenta procedimento para a transferência do projeto para fabricação?
7.3.9 | A organização documenta procedimento para controlar alterações de projeto e desenvolvimento? Antes da implementação elas são analisadas, verificadas, validadas e aprovadas?
7.3.10 | A organização mantem arquivo do projeto e desenvolvimento para cada tipo de produto ou família?
7.4.1 | A organização documenta procedimento para aquisição de produtos? O procedimento estabelece critérios de avaliação e seleção de fornecedores? A organização realiza acompanhamento do fornecedor qualificado? Os registros são armazenados?
7.4.2 | A organização mantem informações de aquisição dos produtos que constem as especificações, requisitos de aceitação e requisitos do pessoal e SGQ? Os registros são armazenados corretamente?
7.4.3 | A organização realiza verificação nos produtos adquiridos? Existe procedimento para a atividade? Caso seja realizada vistoria nas instalações do fornecedor, é informado na informação de aquisição os itens verificados e critérios de aceitação?
7.5.1 | Caso a organização forneça um serviço, este é planejado, monitorado e controlado para que se assegure conformidade com especificações? Existe procedimentos documentados para isso? Os registros são armazenados devidamente?
7.5.2 | A organização documenta requisitos para limpeza ou controle de contaminação do produto? Esterilização, limpeza antes do uso, limpeza pós-uso?
7.5.3 | Caso haja produtos que necessitem ser instalados, a organização documentou requisitos de instalação e critérios de aceitação? Caso a instalação seja realizada por empresa terceira, há processo de qualificação da mesma?
7.5.4 | A organização documenta procedimento para assistência técnica de produtos? Especifica os critérios de aceitação? Os registros são devidamente mantidos?
7.5.5 | A organização mantem os registros dos parâmetros para processos de esterilização para cada lote de produto? Os registros são devidamente armazenados?
7.5.6 | A organização possui procedimento para validação de qualquer processo de produção e fornecimento como software e outras ferramentas que sejam necessárias? O procedimento possui critérios de avaliação, qualificação de equipamentos e pessoal, técnicas estatísticas, requisitos de registros, etc.?
7.5.7 | A organização documenta procedimento para validação de processo de esterilização e barreira estéril?
7.5.8 | A organização documenta procedimento para identificação dos produtos em todas as etapas de produção e distribuição? Os produtos em situação de quarentena e não conforme são identificados impossibilitando seu uso intensional?
7.5.9.1 | A organização documenta procedimento de rastreabilidade dos produtos?
7.5.9.2 | A organização mantem registros dos produtos de saúde implantáveis? Há exigência para que os distribuidores mantenham registros de rastreabilidade dos produtos?
7.5.10 | A organização identifica, verifica, protege e resguarda itens de propriedade do cliente como contratos, documentos e registros?Isso é comunicado ao cliente?
7.5.11 | A organização documenta procedimento para preservação do produtodurante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e distribuição? Alem das condições de acondicionamento, há proteção na identificação dos produtos?
7.6 | A organização determina o monitoramento e a medição nos equipamentos de monitoramento e medição dos produtos? Há uma verificação sistemática e periódica? Os registros são devidamente armazenados?
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1 | A organização planeja e implementa processos de monitoramento, medição, análise e melhoria que demonstrem e assegurem a eficácia dos produtos e SGQ?
8.2.1 | A organização documenta procedimento para realimentação (feedback, sugestões, reclamações, dúvidas)? Determina e monitora informações de atendimento as especificações dos clientes?
8.2.2 | A organização documenta procedimento para tratamento de reclamações? O tempo de resposta atende às especificações dos clientes e requisitos regulatórios? Documenta procedimento para ações corretivas e preventivas provenientes de investigações de reclamações?
8.2.3 | A organização documenta procedimento para notificação às autoridades provenientes de ações relacionadas ao produto? Evento adverso, alterações importantes, recolhimento. Os registros são mantidos conforme item 4.2.5?
8.2.4 | A organização possui procedimento para auditoria interna? As autoridades são definidas? Os registros são mantidos? É realizado acompanhamento de atividades apontadas em outras auditorias?
8.2.5 | É realizado monitoramento e medição dos processos do SGQ? Possui KPIs? Quando os resultados não são planejados, a empresa implanta procedimento CAPA?
8.2.6 | A organização monitora características e requisitos do produto? É realizado registro dos responsáveis por liberação do produto para fim de rastreabilidade?
8.3.1 | A organização documenta procedimento para identificação, responsabilidades e tratativas de produtos não conforme? Assegura que produtos não conforme sejam controlados prevenindo seu uso ou entrega não intensional? Os registros são mantidos?
8.3.2 | Para produto não conforme detectado antes da entrega, a organização assegura método para sanar a não conformidade liberando o produto para uso ou segregando-o quando seu uso não for possível?
8.3.3 | Para produto não conforme detectado depois da entrega, a organização possui procedimento para emissão de nota de aviso, recolhimento ou outras ações prevenindo ou diminuindo eventos adversos relacionados ao uso do produto não conforme? As notas de aviso são armazenadas conforme registros?
8.3.4 | A organização executa retrabalho? São realizados de acordo com procedimentos documentados? Os produtos são verificados após o retrabalho para assegurar que ele atenda critérios de aceitação e requisitos regulatórios aplicáveis?
8.4 | A organização documenta procedimento para determinar coleta e análise de dados referente a reclamações, feedbacks, requisitos regulatórios, fornecedores, auditorias, relatórios de serviços e tratá-los?
8.5.1 | A organizaão identifica e implementa ações para assegurar melhoria contínua do SGQ e outros processos relacionados ao produto?
8.5.2 | A organização possui procedimento para ações corretivas que aborde a análise das não conformidades, avalia a necessidade de ações para que elas não recorram, necessidade de atualização de documentação e analise eficácia da ação adotada?
8.5.3 | A organização determina ações para eliminar causas de não conformidades potenciais? Possui procedimento para para determinação de não conformidades potenciais, avalia a necessidade de ações para prevenir novas não conformidades, planeja e documenta ações necessárias e as implementa conforme apropriado?